Upute za izradu „Procjena otpornosti na klimatske promjene“

Niže navedeni postupak procjene otpornosti baziran je na Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.–2027. Sukladno uputama i informacijama u nastavku potrebno je pripremiti procjenu otpornosti koja mora sadržavati sljedeće informacije (dijelove)

- Uvod

Kratko opišite infrastrukturni projekt, lokaciju projekta te kako su uzeti u obzir elementi vezani uz klimatske promjene.

- Postupak ocjene otpornosti na klimatske promjene (climate proofing)

  - Ublažavanje klimatskih promjena (climate neutrality)

- Sukladno tablici 2 tehničkih smjernica EK potrebno je utvrditi (ocijeniti) radi li se o projektu s visokim ugljičnim otiskom tj. s razinom emisija stakleničkih plinova koja bi zahtijevala provedbu detaljne analize ublažavanja klimatskih promjena. Projekti čije se financiranje očekuje u sklopu ovog Poziva u pravilu neće zahtijevati detaljnu analizu ublažavanja klimatskih promjena; radi se o pojedinačnim zgradama za koje i prema tablici 2 isto nije potrebno (kategorija: razvoj nekretnina).

- Iz informacija dostupnih u putem ISGE-a, prosječna emisija zgrada u kategoriji „muzeji i knjižnice“ iznosi oko 25-30 t/CO2/g (na uzroku od cca 420 zgrada takve namjene koje unose podatke u ISGE).

- MRRFEU je provjerilo podatke s nekoliko najvećih projekata energetske obnove javnih zgrada financiranih u sklopu OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i za te projekte prosječna godišnja emisija iznosi oko 1.000 t/CO2 (radi se o javnim zgradama kao što su škole i bolnice koje u projektu zbog veličine, emitiraju veću razinu stakleničkih plinova od zgrada koje su predmet ovog Poziva);

- Stoga je zaključeno da za projekte koji su predmet ovog poziva nije potrebno provoditi fazu postupka ublažavanja 2 tj. detaljnu analizu ublažavanja klimatskih promjena;

- Kao dodatni referentni podatak, korisnik projekta trebao bi u projektnom prijedlogu naznačiti procijenjenu razinu emisija stakleničkih plinova (u t/CO2/g) za zgradu koja je predmet projekta.

  - Prilagodba klimatskim promjenama (climate resilience)

- Potrebno je identificirati relevantne klimatske nepogode (Hazards) s liste iz Priloga I delegirane uredbe 2021/2139; prijaviteljima se savjetuje da ne uzimaju obzir (analizu) sve nepogode, već one koje smatraju najrelevantnijima za specifičnu infrastrukturu koja je predmet projekta te lokaciju projekta;

- Potrebno je utvrditi relevantni klimatski scenarij (simulaciju klimatskog modela) prema RPC 4.5 dostupnom na https://meteo.hr/klima.php?section=klima_modeli&param=klima_simulacije&Grad=Zagreb&Scenarij=RCP2&Val=pr. U slučaju kada RPC podaci nisu dostupni za točnu lokaciju projekta, za potrebu provedbe analize potrebno je uzeti podatke za najbližu lokaciju (grad).

- Potrebno je izraditi analizu ranjivosti (vulnerability) na osnovu predviđenih klimatskih promjena (prema RPC 4.5):

  - Analizu osjetljivosti (sensitivity) i izloženosti (exposure) na klimatske nepogode (ocjenu relevantnih klimatskih nepogoda na samu infrastrukturu koja je predmet projekta u odnosu na lokaciju projekta) moguće je provesti objedinjeno, s obzirom da se to dvoje često promatra (analizira) zajednički.

  - Analiza ranjivosti – procjena relevantnih klimatskih nepogoda za predmetni projekt na konkretnoj lokaciji (prema trenutnim i budućim klimatskim uvjetima tj. modelima- uzimajući u obzir RPC 4.5). Analiza ranjivosti je kombinacija analize osjetljivosti projekta na klimatske nepogode (sensitivity) i vjerojatnosti da se te nepogode dese ne lokaciji projekta (exposure). Taj međuodnos određuje klimatsku ranjivost projekta. Analiza osjetljivosti trebala bi rezultirati utvrđenim nivoom ranjivosti za svaki od klimatskih nepogoda podijeljenim u tri kategorije – niski, srednji i visoki. Primjer analize ranjivosti nalazi se u točki 3.3.1. Tehničkih smjernica (slike 9. do 12.)

  - S obzirom na tip projekata koji se planiraju provoditi u sklopu ovog poziva, analiza  ranjivosti može se pripremiti putem kvalitativne (opisne) metode

- Potrebno je izraditi detaljnu analiza klimatskih rizika (faza 2 Postupka prilagodbe klimatskim promjenama) tj. procjenu vjerojatnosti i utjecaja ranjivosti s visokim i srednjim nivoom (niski nivo ranjivosti nije obavezno analizirati). Primjer analize rizika nalazi se u točki 3.3.2. Tehničkih smjernica (slika 13, 14 i 15). s obzirom na prirodu projekata koji se planiraju financirati kroz ovaj poziva (projekti relativno male vrijednosti koji se odnose na obnovu jedne zgrade po projekte i to u urbaniziranijim područjima), analiza klimatskih rizika (analiza vjerojatnosti i utjecaja) može se izraditi korištenjem kvalitativne (opisne) analize.

- Potrebno je utvrditi mjera prilagodbe za sve klimatske rizike s oznakom/nivoom katastrofalan i velik; za klimatske rizike s oznakom/nivoom srednji prijavitelj je dužan ili predložiti mjere prilagodbe ili objasniti zašto iste nisu relevantne/potrebne. Mjere prilagodbe mogu biti strukturalne (promjene u izgledu ili lokaciji projekta),  ne-strukturalne (soft mjere kao što su promjene u održavanju i upravljanju infrastrukturom), ili upravljanje rizicima (kada se ocijeni da se rizik može prihvatiti i njime upravljati tijekom korištenja infrastrukture)

- Potrebno je opisati plan praćenja i narednih (follow-up) mjera prilagodbe koje se predviđene (ukoliko je primjenjivo).

- Usklađenost sa strategijama i planovima prilagodbe

Potrebno je opisati način na koji je projekt usklađen s relevantnim EU, nacionalnim, regionalnim, lokalnim strategijama i planovima prilagodbe na klimatske promjene. Minimalno, razina usklađenosti treba biti ocijenjena u odnosu na Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj i (ukoliko su izrađene) na lokalne i regionalne strategije prilagodbe.

Napomene:

- Procjena otpornosti na klimatske promjene (climate proofing) bi trebala biti pripremljena kao zaseban dokument i priložena uz projektnu prijavu. No ukoliko su neke ili sve gore opisane i tražene informacije navedene i obrazložene u nekim od postojećih dokumenata (primarno PUO za projekte koji trebaju izrađivati studiju utjecaj s obzirom da bi ista trebala sadržavati procjenu „utjecaja zahvata na klimu (primjerice: vrsta i količina emisija stakleničkih plinova) i podložnost zahvata klimatskim promjenama)“, nije potrebno pripremati poseban dokument, već priložiti postojeću dokumentaciju s odgovarajućim pojašnjenjima i uputama kao se u istoj mogu pronaći/verificirati traženi podaci.

- Mjere prilagodbe moguće je uključiti u projektnu prijavu (ukoliko je isto prihvatljivo).

Aneks (primjeri osjetljivosti i mjera prilagodbe navedeni pod točkama 1 i 2 isključivo su savjetodavnog karaktera tj. radi ilustracije)

Dodatno više primjera i uputa za mjere prilagodbe u sektoru zgradarstva možete pronaći u EU-level technical guidance on adapting buildings to climate change

- Tipične osjetljivosti javnih zgrada (klimatske nepogode povezane s ulaganjima u infrastrukturu i njezino korištenje)

| Klimatski rizici | Osjetljivosti |
| --- | --- |
| Suša | Zgrade mogu biti osjetljive na deficite javne vodoopskrbe. Više temperature mogu povećati potražnju za vodom, dok sušna razdoblja mogu utjecati na regionalnu opskrbu. Klimatske promjene (povećanje temperatura i promjene u obrascima padalina) i povećanje broja stanovnika također mogu izvršiti pritisak na vodne resurse. Nedostatak vode također može utjecati na usluge i održavanje zgrada, uključujući upravljanje krajolikom. |
| Ekstremne oborine (poplave) | Obilne i/ili dugotrajne kiše mogu proizvesti velike količine površinske vode koja može preplaviti oborinsku i kanalizacijsku infrastrukturu. Poplave površinskih voda (pluvijalne) mogu uzrokovati ljudske žrtve, ozljede i loše zdravlje, štetu na zgradama i strukturama te poremećaje kritične infrastrukture. Posljedice poplava mogu se osjetiti mjesecima i godinama nakon događaja, posebice na zdravlje, dobrobit, sredstva za život i društvenu koheziju. |
| Ekstremne temperature | Previsoke vanjske temperature mogu utjecati na toplinsku udobnost, a građevinski materijali i dizajn također mogu pojačati ili smanjiti ovaj učinak. Javne zgrade (npr. škole, bolnice) mogu biti vrlo osjetljive na ovaj klimatski rizik jer su djeca i/ili hospitalizirani ljudi posebno rizična skupina za toplinske valove i ekstremne temperature. Ekstremni vremenski uvjeti također mogu uzrokovati smanjenje ili potpuni prekid opskrbe električnom energijom. |
| Podizanje razine mora i olujni val | Za zgrade u obalnim područjima podizanje razine mora povećat će rizik od obalnih poplava uzrokovanih olujnim valovima i visokim plimama. Obalne poplave mogu oštetiti ovojnicu zgrade, kao i građevinske instalacije i opremu. |
| Sunčevo zračenje | Dugotrajno izlaganje sunčevom zračenju i ekstremnim temperaturama može prouzročiti štetu ovojnici zgrade, građevinskim elementima, instalacijama i opremi zbog širenja, izvijanja i naprezanja struktura i površina te nedostupnosti građevinskih usluga. |
| Oluje i jak vjetar | Jaki vjetrovi i oluje (uključujući munje i snijeg) također mogu uzrokovati štetu ovojnici zgrade, građevinskim elementima, instalacijama i opremi. Ekstremni vremenski uvjeti mogu uzrokovati smanjenje ili potpuni prekid opskrbe električnom energijom. |
| Stabilnost i slijeganje tla | Suša i smanjenje količine vlage u tlu mogu uzrokovati skupljanje i slijeganje tla. Slijeganje tla može uzrokovati lokaliziranu, ali veliku štetu na zgradama i infrastrukturi. |
| Požar | Ljudske žrtve, visoki ekonomski troškovi i utjecaji na zdravlje od same vatre i povezanog dima. Ekstremni vremenski uvjeti također mogu uzrokovati smanjenje ili potpuni prekid opskrbe električnom energijom. . |

- Indikativne mjere prilagodbe za zgrade

| Klimatska nepogoda | Indikativne mjere prilagodbe |
| --- | --- |
| Suša | - Sustav prikupljanja kišnice - Učinkovitiji uređaji - Mjerači potrošnje - otkrivanje i prevencija gubitaka - Obrada organskih otpadnih voda (npr. reed bed) |
| Velike oborine i poplave Rast razine mora i buijične poplave | - Izbjegavanje korištenja jeftinog zemljišta kao što su poplavne ravni - Korištenje vodno-nepropusnih materijala, uključujući zelene površine - Promjene u kapacitetu sustav odvodnje (uvažavajući efekte klimatskih promjena) - Postavljanje utičnica na 1 metar iznad poda - izgradnja prepreka ili nasipa ili preusmjeravanje toka vode - Promjene u granicama postavljanja vrata kako bi se omogućilo postavljanje vreća s pijeskom ili drugih barijera - Vodootporni sustavi građenja temelja i podnožja zgrade |
| Ekstremno visoke temperature | - Sjene u krajoliku (uključujući prirodna sjenila) i zgradama (zapreke za sunce, “second skin” struktura zgrada tj. fasada, dublji utori prozora ...) - Korištenje visoko-učinkovitog stakla za minimiziranje prijenosa topline - Poboljšanje termalne izolacije - Korištenje rasvjete s niskom potrošnjom energije (LEDs) - Efikasniji uređaji za klimatizaciju |
| Sunčevo zračenje | - Upotreba građevinskih materijala koji mogu izdržati povećanu sunčevo zračenje - Promjene u krajobraznom materijalu (npr. makadam) koji mogu izdržati povećano sunčevo zračenje - Postavljanje osjetljivih komponenti iza fasade (npr. plastične cijevi za kišnicu) |
| Oluje i jak vjetar | - Povećanje strukturalne izdržljivosti, teži okvir, stupovi za vjetar - Poboljšanje specifikacije koje omogućavaju da oplata zgrade izdrži udare vjetra - Dodatna krovna ploča - Prepreke/otvori za slamanje vjetra, izbjegavanje uskih oblika .. |
| Promjene u stabilnosti i sastavu tla | - Drveni okviri, lagani paneli koji omogućuju manju “težinu” zgade te njezino pomicanje - Temeljenje zgrade koje omogućava da se ista pomiče I poravnava - Povećanje dubine pilota do razine stijene |
| Požari na otvorenom | - Korištenje materijala za oblogu koji su nisko zapaljivi ili nisu zapaljivi - Pristupne ceste ili otvori kao barijere za širenje požara |

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/23a24b21-16d0-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-en

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-04/Technical%20Guidance%20adapting%20buildings.pdf